## Feuil1
Formulaire de travaux (remplir un formulaire par bâtiment)
|  |  | Commune / membre : | Nom du bâtiment :
Date de début de travaux :
Joindre le devis ou l'acte d'engagement
Date de fin de travaux :
Joindre la facture ou le PV de réception
Coordonnées de l'interlocuteur Nom : Prénom : Mail : Téléphone :
OPERATIONS COUP DE POUCE €€ (procédure spécifique --> convention avec le SDEF)
| Vigilance pour tous les dossiers : - Si les travaux sont réalisés en régie, il faut remplir une attestation sur l'honneur en plus. - Les critères mentionnés ci-après doivent bien apparaître sur les documents justificatifs (devis et/ou factures). - Les devis et factures doivent TOUS être signés ( avec date et nom + prénom du signataire) et cachetés. - Les pièces doivent être envoyées par courrier au SDEF et en dématérialisé à achatenergie@sdef.fr |  |  | Critères à respecter | Cocher le(s) travau(x) réalisé(s)
Enveloppe
Isolation
|  | BAT-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures | R ≥ 6 m².K/W
|  | BAT-EN-102 | Isolation des murs | R ≥ 3,7 m².K/W
|  | BAT-EN-103 | Isolation d'un plancher | R ≥ 3,0 m².K/W
|  | BAT-EN-107 | Isolation des toitures terrasses | R ≥ 4,5 m².K/W
NB : Respecter 7 jours francs entre signature du devis et début des travaux (pose de l'isolant)
Menuiseries extérieures
|  | BAT-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant Les menuiseries en aluminium ne respectent généralement pas les critères et les portes simples ne sont pas éligibles. | fenêtre toiture : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,15 autre fenêtre; porte-fenêtre : Uw ≤ 1,3 W/m2 .K et Sw ≤ 0,35
Thermique
Solaire
|  | BAT-TH-111 | Chauffe- eau solaire collectif | une certification CSTBat ou Solarkeymark étude de dimensionnement
Pompe à chaleur (PAC)
|  | BAT-TH-113 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | chauffage ou chauffage + eau chaude sanitaire
|  | BAT-TH-140 | Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau | chauffage ou chauffage + eau chaude sanitaire
|  | BAT-TH-141 | Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau | chauffage ou chauffage + eau chaude sanitaire
|  | BAT-TH-158 | Pompe à chaleur de type air/air | chauffage ou chauffage + eau chaude sanitaire
Chaudière / Cogénération
|  | BAT-TH-102 | Chaudière collective à haute performance énergétique
|  | BAT-TH-110 | Récupérateur de chaleur à condensation
|  | BAT-TH-157 | Chaudière biomasse collective | convention SDEF avant signature du devis étude de dimensionnement préalable
Emetteur de chaleur
|  | BAT-TH-103 | Plancher chauffant à eau basse température
|  | BAT-TH-105 | Radiateur basse température pour un chauffage central
Gestion / régulation
|  | BAT-TH-104 | Robinet thermostatique
|  | BAT-TH-108 | Système de régulation par programmation d'intermittence
|  | BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
Ventilation
|  | BAT-TH-125 | Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé
|  | BAT-TH-126 | Ventilation mécanique double flux à débit d'air constant ou modulé
|  | BAT-TH-143 | Ventilo-convecteurs haute performance
Autre
|  | BAT-TH-127 | Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur
|  | BAT-TH-146 | Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire
|  | BAT-TH-154 | Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises
Equipement
Eclairage
|  | BAT-EQ-127 | Luminaire d'éclairage général à modules LED | étude d'éclairement réalisée par un bureau d'études qualifié RGE (avant engagement des travaux)
|  | BAT-EQ-131 | Conduit de lumière naturelle
Autres
|  | BAT-EQ-133 | Systèmes hydro-économes
Services
|  | BAT-SE-104 | Contrat de Performance Energétique ( CPE Services ) Chauffage
Eclairage public
|  | RES-EC-104 | Rénovation d'éclairage public réalisée sous maitrise d'ouvrage communale | indiquer le nombre de luminaires déposés